## 命令解析说明
1.上位机读温湿度[读第1页，Grp4=6(读Ary33,Ary34)]
81 C1 01 0F 82 01 00 00 00 00 06 00 00 00 CB
帧头 | 目标地址 | 源地址 | 帧长 | 命令 | 页 | Grp0 | Grp1 | Grp2 | Grp3 | Grp4 | Grp5 | Grp6 | Grp7 | 校验
81 | C1 | 01 | 0F | 82 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | CB
|  |  |  | 询问有关数据 |  | Grp4: Ary33 Ary34
计量模块回复测量数据（温度≈28.333，相对湿度65.936）：
81 01 C1 17 42 01 00 00 00 00 06 DE A9 E2 41 40 DF 83 42 00 00 00 99
帧头 | 目标地址 | 源地址 | 帧长 | 命令 | 页 | Grp0 | Grp1 | Grp2 | Grp3 | Grp4 | Grp4数据块 | Grp5 | Grp6 | Grp7 | 校验
81 | 01 | C1 | 17 | 42 | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | DE A9 E2 41 40 DF 83 42 | 00 | 00 | 00 | 99
41 E2 A9 DE为温度，约等于28.333； 42 83 DF 40为湿度约等于65.936
2.上位机读GPS时间
81 C1 01 0A 84 01 1E 00 0D DD
帧头 | 目标地址 | 源地址 | 帧长 | 命令 | 页 | Grp0: Ary; Grp1: start0; Grp2: start1; Grp3: 校验
81 | C1 | 01 | 0A | 84 | 01 | Grp0: 1E; Grp1: 00; Grp2: 0D; Grp3: DD
|  |  |  | 询问有关数组 |  | Grp0: 被访问的数组索引30(Ary30)，取值0-63。; Grp1: 数组数据 的起始索引; Grp2: 数组数据 的终止索引
计量模块回复测量数据
81 01 C1 18 44 01 1E 00 0D 32 30 31 38 31 30 32 32 31 39 34 38 35 30 04
帧头 | 目标地址 | 源地址 | 帧长 | 命令 | 页 | Grp0: Ary; Grp1: start0; Grp2: start1; Grp3: 数据块 | 校验
81 | 01 | C1 | 18 | 44 | 01 | Grp0: 1E; Grp1: 00; Grp2: 0D; Grp3: 32 30 31 38 31 30 32 32 31 39 34 38 35 30 | 04
|  |  |  | 询问有关数组 |  | Grp0: 被访问的数组索引30(Ary30)，取值0-63。; Grp1: 数组数据 的起始索引; Grp2: 数组数据 的终止索引; Grp3: ascll码，对应20181022194850
3、82 01 00 00 00 80 01 00 00 00 4C
回：81 01 C1 11 42 01 00 00 00 80 13 01 41 00 00 00 C0
４、81 C1 01 0F 82 01 FF 00 00 00 F0 FF 00 00 3D
回：81 01 C1 65 42 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 07 85 17 BD 90 1B B3 BC B1 9C 49 42 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 04 54 3A 00 00 00 F0 00 10 27 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2
５、81 C1 01 0F 82 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 32
回81 01 C1 2F 42 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 54 46 18 BD 60 CA B1 BC 23 E6 54 42 00 00 00 00 00 00 00 00 01 82 53 3A 00 00 00 00 00 00 00 FB
6、81 C1 01 0F 82 01 FF 00 00 00 F0 FF 00 00 3D 81 C1 01 0F 82 01 FF 00 00 00 00 00 FE 1F D3
回：81 01 C1 65 42 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 59 F5 1D BD 60 74 B2 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CD 38 5C 3A 00 00 00 00 00 FE 00 10 27 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1
7、81 C1 01 0F 82 02 FE 0F 00 00 00 00 00 00 3F
回：81 01 C1 39 42 02 FE 00 00 00 80 3F 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7C

## 命令
1.读交流电压 81 C1 01 0A 84 01 00 00 00 CE 81 01 C1 0E 44 01 00 00 00 00 00 00 00 0A
2.读交流电流 81 C1 01 0A 84 01 01 00 00 CF 81 01 C1 0E 44 01 01 00 00 00 00 00 00 0B
3.读交流电压电流 81 C1 01 0F 82 01 03 00 00 00 00 00 00 00 CE 81 01 C1 17 42 01 03 FF C0 62 43 DC 4B 92 40 00 00 00 00 00 00 00 4D [FF C0 62 43] = 226.753891V，[DC 4B 92 40] = 4.571760178A
1.读直流电压

## 写数据
帧头 | 目标地址 | 源地址 | 帧长 | 命令 | 页 | Grp0 | Grp1 | 数据块 | Grp2 | Grp3 | Grp4 | Grp5 | Grp6 | Grp7 | 校验
81 | C1 | 01 | 10 | 83 | 02 | 00 | 10 | 01 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | C1
1、 读电压档位Ary25，电流档位Ary26； 81 C1 01 0F 82 01 00 00 00 06 00 00 00 00 CB 回复：81 01 C1 11 42 01 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 15 读电能输出模式Ary27： 81 C1 01 0F 82 01 00 00 00 08 00 00 00 00 C5 回复：81 01 C1 10 42 01 00 00 00 08 01 00 00 00 00 1B 读电流量程Ary28： 81 C1 01 0F 82 01 00 00 00 10 00 00 00 00 DD 回复：81 01 C1 10 42 01 00 00 00 10 00 00 00 00 00 02
写电压档位Ary25 = 0x00 自动档 81 C1 01 10 83 01 00 00 00 02 00 00 00 00 00 D1 写电流档位Ary26 = 0x00 自动档 81 C1 01 10 83 01 00 00 00 04 00 00 00 00 00 D7 写电能输出模式Ary27： 81 C1 01 10 83 01 00 00 00 08 00 00 00 00 00 DB 写电流量程Ary28： 81 C1 01 10 83 01 00 00 00 10 00 00 00 00 00 C3
81 C1 01 10 83 01 00 00 00 10 00 00 00 00 00 C3 回复： 81 01 C1 11 42 01 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 15 81 01 C1 10 42 01 00 00 00 08 01 00 00 00 00 1B 81 01 C1 10 42 01 00 00 00 10 00 00 00 00 00 02
2、启动交流走字 Ary12 = 0x01 81 C1 01 10 83 02 00 10 01 00 00 00 00 00 00 C1 回复： 81 01 C1 08 C0 00 01 88 停止交流走字 Ary12 = 0x02 81 C1 01 10 83 02 00 10 02 00 00 00 00 00 00 C2 回复： 81 01 C1 08 C0 00 01 88 3、读交流走字状态Ary13（1Byte）、交流走字标准电能值Ary14(4Byte)，交流走字电能脉冲数Ary15(8Byte)，交流走字时间Ary16(8Byte) 81 C1 01 0F 82 02 00 E0 01 00 00 00 00 00 2F 回复： 81 01 C1 24 42 02 00 E0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 9D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A 81 01 C1 24 42 02 00 E0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 D1 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12
3、读第1页，交流电压Ary00（4Byte）、交流电流Ary01(4Byte)，交流频率Ary04(4Byte)，交流功率Ary06(4Byte) 81 C1 01 0F 82 01 53 00 00 00 00 00 00 00 9E 回复：81 01 C1 1F 42 01 53 20 FE 63 43 CD B8 95 40 92 02 48 42 10 57 85 44 00 00 00 00 00 00 00 0C